ADP.2301.26.2021 Kielce, dnia 21.04.2021r.

Zgodnie z art. 284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się treść pytania i udzielonej odpowiedzi dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych”

**Dotyczy: ADP.2301.26.2021, Formularz cenowy, Pozycja 72**

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do kaniulacji żył centralnych metoda Seldingera z cewnikiem 3-światłowym dla dorosłych w rozmiarze 7F/20 cm, w zestawie: igła w rozmiarze 18G (1,25 x 70 mm), prowadnica wykonana z Nitinolu z końcem „J” o długości 50 cm, rozszerzadło o wymiarach 8 Fr ( 2,7mm x 12cm).

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 72 z Formularza cenowego i stworzy osobny pakiet?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Dotyczy: ADP.2301.26.2021, Formularz cenowy, Pozycja 83**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonu 15-30ml – pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Dotyczy: ADP.2301.26.2021, Formularz cenowy, Pozycja 84**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonu 30-50ml – pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 83 - 84 z Formularza cenowego i stworzy osobny pakiet?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.