ADP.2301.26.2021 Kielce, dnia 22.04.2021r.

Zgodnie z art. 284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się treść pytania i udzielonej odpowiedzi dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych”

**Pytanie 1:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z aluminium i pokrytą gładkim PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,7 / 340 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 43**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z aluminium i pokrytą gładkim PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 43**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 / 275 mm?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 5:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 44**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z aluminium i pokrytą gładkim PCV?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 44**

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,3 / 340 mm?

**Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 50**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych nieprzezroczysty (jak na zdjęciu poniżej), z maskami posiadające otwarty mankiet w rozmiarze 5, dołączone osobno do zestawu?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ. Zamawiający precyzuje, iż stosując sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania kompatybilności.

**Pytanie 8:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 51**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci o pojemności worka 600 ml, nieprzezroczysty (jak na zdjęciu poniżej), z maskami posiadającymi otwarty mankiet w rozmiarze 2, dołączone osobno do zestawu?

**Odpowiedź :** Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ. Zamawiający precyzuje, iż stosując sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania kompatybilności.



**Pytanie 9:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 52**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla niemowlęcia o pojemności worka 280 ml, nieprzezroczysty (jak na zdjęciu poniżej), z maskami posiadającymi otwarty mankiet, dołączone osobno do zestawu?



**Odpowiedź:** Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ. Zamawiający precyzuje, iż stosując sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania kompatybilności.

**Pytanie 10:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 60**

Jaką ilość kaniul dożylnych Zamawiający ma na myśli? Po przeliczeniu ilości poszczególnych rozmiarów całkowita ilość to 1650 sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający precyzuje, iż łączna liczba kaniul ma wynosić 1650 szt.   
UWAGA!

**W załączniku nr 1 w kolumnie „Ilość” skreśla się 550 i w to miejsce wpisuje się 1650. W Rozdziale IV punkt 1 ppkt.24 – skreśla się 550 szt. I w to miejsce wpisuje się „1650”**

**W załączniku nr 2 do SWZ poprawia się w tabeli zawartej w punkcie 1, w lp. 60 ilość kaniul tj. skreśla się 550 szt. I w to miejsce wpisuje się 1650 sztuk.**

**Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmianę ilości kaniul w swoich ofertach. W przypadku nie uwzględnienia tej zmiany, zamawiający przeliczy cenę w ofercie wykonawcy, stosownie do wprowadzonej zmiany.**

**Stosownej zmiany dokonano również w treści ogłoszenia o zamówieniu.**

**Pytanie 11:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 71**

Czy Zamawiający dopuści dołączone osobno igły doszpikowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający precyzuje, iż stosując sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania kompatybilności.

**Pytanie 12:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 74**

Czy Zamawiający wymaga wyceny kompresów za 500 opakowań po 3 sztuki czy 500 sztuk pojedynczych kompresów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia 500 opakowań zbiorczych po 3 szt.

**Pytanie 13:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 75**

Czy Zamawiający wymaga wyceny kompresów za 500 opakowań po 3 sztuki czy 500 sztuk pojedynczych kompresów?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga dostarczenia 500 opakowań zbiorczych po 3 szt.

**Pytanie 14:**

**Załącznik nr 1 (OPZ), pozycja 74 i 75**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga w pozycji 74 i 75 takiego samego rozmiaru kompresów?

**Odpowiedź:** Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w pkt. 75 Kompresy gazowe sterylne „Wymagane kompresy gazowe sterylne (3 szt. w opakowaniu) o wymiarze 10 x 10 cm” na „Wymagane kompresy gazowe sterylne (3 szt. w opakowaniu) o wymiarze 5 x 5 cm”.